ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: II. Sınıf Düzenli Depolama

İlgili Yönetmelik		: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletme ve makine yerleşim planına uyulmalıdır. |  |  |
| 2 | İşletmede, uygulama projesinde belirtilen; - Güvenlik kontrol ünitesi, |  |  |
|  | - Atık kabul merkezi ve kantar, |  |  |
|  | - Düzenli depolama sahası 1. lotu, |  |  |
|  | - Tekerlek yıkama ünitesi, |  |  |
|  | - Sızıntı suyu yönetim sistemi (uygulama projesi/ÇED raporuna uygun şekilde), |  |  |
|  | - Gözlem kuyuları, |  |  |
|  | - İdari binalar, |  |  |
|  | - Trafo & jeneratör, |  |  |
|  | - Tamir bakım atölyesi, |  |  |
|  | - Araç, ekipman parkı, |  |  |
|  | - Yangın söndürme sistemi, |  |  |
|  | - Aydınlatma sistemi, |  |  |
|  | - Ulaşım yolları bulunmalıdır. |  |  |
| 3 | İşletme içinde uyarı ve ikaz levhaları bulunmalıdır, |  |  |
| 4 | İşletmede yağmur suyu ve yüzey suyu drenajı sistemi sağlanmalıdır, |  |  |
| 5 | İşletmenin çevresi izinsiz girişleri engelleyecek şekilde tel çit vb. ile çevrilmelidir. |  |  |