ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Tanker Temizleme

İlgili Tebliğ			: Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmede, Bakanlığa sunulacak tesis ve makine yerleşim ve vaziyet planına uyulmalıdır |  |  |
| 2 | İşletme içinde uyarı ve ikaz levhaları yer almalıdır |  |  |
| 3 | İşletmede yangın ve acil durumlar için gerekli önlemler alınmalıdır |  |  |
| 4 | İşletme zemini geçirimsiz olmalıdır |  |  |
| 5 | İşletmede, temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanı bulunmalıdır |  |  |
| 6 | İşletmede, basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi bulunmalıdır |  |  |
| 7 | İşletmede, temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı bulunmalıdır |  |  |
| 8 | İşletmede, temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi bulunmalıdır |  |  |
| 9 | İşletmede, temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma ve diğerleri) bulunmalıdır |  |  |