ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: PCB Arındırma

İlgili Yönetmelik		: PCB ve PCT’lerin Kontrolü HakkındaYönetmelik

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arındırma üniteleri bakım, onarım ve üretim tesisleri bünyesinde kurulacak ise arındırma için tesis sahasında ayrı bir bölüm oluşturulmalıdır, |  |  |
| 2 | Arındırma tesisi, kapalı ortamda havalandırma imkânı bulunacak şekilde kurulmalıdır, |  |  |
| 3 | Tesis zemini geçirimsiz olmalıdır, |  |  |
| 4 | Tesiste ekipman geçici deposu bulunmalıdır, |  |  |
| 5 | Arındırma işleminde boşaltılan PCB ve PCB’li sıvı atıkların depolanabileceği PCB tankları bulunmalıdır, |  |  |
| 6 | Yangın tertibatı alınmalı, kaza ihtimaline karşı emici (absorban) maddeler bulundurulmalıdır, |  |  |
| 7 | Arındırma işlemine tabii tutulacak ekipman için vakumlu veya elle boşaltma sistemi olmalıdır, |  |  |
| 8 | Ekipman yıkama ünitesi ve yıkama sıvısı tankları bulunmalıdır, |  |  |
| 9 | Tesiste aktif karbon filtre bulunmalıdır, |  |  |
| 10 | Tesiste PCB tayini için uygun laboratuar kurulmalıdır, |  |  |
| 11 | Çalışma ortamında, yangına karşı ve sızıntıya karşı alınacak önlemler konusunda PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri yerine getirilmelidir. |  |  |