ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Atık Yağ Geri Kazanımı

İlgili Yönetmelik		: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmede, atık yağ nakliye araçlarının giriş çıkışına ve konteyner veya tanklardaki yağı almaya uygun giriş ve atık kabul bölümleri bulunmalıdır |  |  |
| 2 | İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrilmiş olmalıdır |  |  |
| 3 | Atık yağ kabul alanında gerekli emniyet tedbirleri ile dökülme ve sızmalara karşı gerekli önlemler alınmalıdır |  |  |
| 4 | İşletmede kullanılan tank veya konteynerler göstergeli ve aşırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmalıdır |  |  |
| 5 | Tank dibinde toplanan katı veya çamurumsu çökeltilerin gerektiğinde temizlenebilmesi için gerekli düzenek bulunmalıdır |  |  |
| 6 | Tanklar kırmızı renkli olmalı, üzerlerinde "Atık Yağ" ibaresi bulunmalıdır |  |  |
| 7 | Taşmanın engellenmesi amacıyla en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu olmalıdır |  |  |
| 8 | Tankların bulunduğu alanda köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulunmalıdır |  |  |
| 9 | İşletme alanının atık yağ ile temasta olan tüm açık ve kapalı alanlarında zemin geçirimsizliği sağlanmalıdır |  |  |
| 10 | Atık yağ taşıyan borular, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karşı koruma altına alınmalıdır |  |  |
| 11 | Atık yağ taşıyan borular temiz su taşıyanların altında bulunmalıdır |  |  |
| 12 | İşletme içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulmalıdır |  |  |
| 13 | Proses atıkları için geçici depolama alanı bulunmalıdır |  |  |