ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanımı

İlgili Yönetmelik		: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmede, bitkisel atık yağ nakliye araçlarının giriş çıkışına ve konteyner veya tanklardaki yağı almaya uygun giriş ve atık kabul bölümleri bulunmalıdır |  |  |
| 2 | İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrilmiş olmalıdır |  |  |
| 3 | İşletmede kantar bulunmalıdır |  |  |
| 4 | Taşıma araçlarının, bidonların ve konteynerlerin temizlenmesi için yıkama ünitesi bulunmalıdır |  |  |
| 5 | İşletme alanının atık yağ ile temasta olan tüm açık ve kapalı alanlarında zemin geçirimsizliği sağlanmalıdır |  |  |
| 6 | İşletmede atık yağ kabul alanında meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulmalıdır |  |  |
| 7 | Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmış olmalıdır |  |  |
| 8 | İşletmede ortaya çıkan yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanmasına yönelik altyapı oluşturulmalıdır |  |  |
| 9 | Atık yağ taşıyan borular, basınca, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karşı koruma altına alınmalıdır |  |  |
| 10 | Atık yağ taşıyan borular temiz su taşıyanların altında bulunmalıdır |  |  |
| 11 | İşletmede yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulundurulmalıdır |  |  |
| 12 | İşletmede kokuya karşı önlem alınmalıdır |  |  |
| 13 | İşletmede kaynaklanan proses atıklarınıngeçici depolanması için ayrı bir depolama alanı oluşturulmalıdır |  |  |
| 14 | İşletmede bitkisel atık yağ geçici depolama alanı bulunmalıdır |  |  |
| 15 | Depolama alanında zemin geçirimsizliği sağlanmalıdır |  |  |
| 16 | Depolama tankları beyaz renkli olmalı, üzerlerinde “Bitkisel Atık Yağ" ibaresi bulunmalı ve atık yağın cinsi belirtilmelidir. |  |  |
| 17 | Depolama tankları, taşmanın engellenmesi amacıyla en az tank kapasitesi kadar hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunmalıdır. |  |  |
| 18 | Depolama alnında meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla yeterli miktarda emici bulundurulmalıdır. |  |  |