ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu	: Atık Akü Geri Kazanımı

İlgili Yönetmelik		: Atık Pil ve Akümülatörlerinin Kontrolü Yönetmeliği

| İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar |  | EVET | HAYIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İşletmenin çevresi koruma altına alınmış olmalıdır |  |  |
| 2 | İşletmenin girişi, atık getirecek araçların girişine uygun olmalıdır |  |  |
| 3 | İşletmenin atık akü kabul alanın zemini, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt ile geçirimsiz hale getirilmelidir |  |  |
| 4 | İşletmenin atık akü kabul alanı kapalı olmalıdır |  |  |
| 5 | İşletmenin proses alanın zemini, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt ile geçirimsiz hale getirilmelidir |  |  |
| 6 | İşletmenin proses alanı kapalı olmalıdır |  |  |
| 7 | İşletmenin duvarları aside dayanıklı malzeme ile kaplanmış olmalıdır |  |  |
| 8 | İşletmenin genelinde yağmura karşı gerekli önlemler alınmalıdır |  |  |
| 9 | İşletmede geri kazanım sonucu açığa çıkan atıkların depolandığı alanın zemini, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt ile geçirimsiz hale getirilmelidir |  |  |
| 10 | İşletmede sızıntılar için önlem alınmalı, sızıntı durumunda kullanılacak emici malzemeler hazırda bulunmalıdır. |  |  |
| 11 | İşletmede geri kazanım sonucu açığa çıkan atıkların depolandığı alan kapalı olmalıdır. |  |  |
| 12 | İşletmede yangına karşı köpüklü yangın söndürme ve sulu tank soğutma sistemleri bulunmalıdır. |  |  |
| 13 | İşletmede kokuya ve gürültüye karşı önlem alınmalıdır |  |  |
| 14 | İşletmede, atık miktarının kontrolü için kantar bulunmalıdır |  |  |
| 15 | İşletmenin çevresi koruma altına alınmış olmalıdır |  |  |